Канализационные колодцы.

Канализационные и водопроводные пластиковые колодцы производства компании ООО «ЭКОПОЛИС» позволяют эффективно обслуживать канализационные и водопроводные системы. Изготавливаются нескольких типоразмеров, определенные конструкторской документацией и требованиями конкретного проекта, могут использоваться как штучное изделие либо в составе комплекса оборудования целевого назначения.

Использование полиэтиленовых колодцев дает проектировщикам большую свободу в разработке проектов. Из полиэтилена можно произвести любой колодец. Разнообразные модели, предназначенные для особых целей, зачастую невозможно выполнять из бетона.

Колодцы изготовлены из двухслойной спиральновитой полиэтиленовой трубы «Спиролайн» класса жёсткости SN-2, SN-4 , SN-8.

Преимущества колодца из пластика.

- Легкость конструкции

- Простота монтажа, транспортировки, складирования

- Герметичность устройства

- Высокая сопротивляемость механическому разрушению, агрессивным средам (как снаружи, так и внутри)

- Пластичность

- Продолжительный срок безаварийной эксплуатации

- Наличие дополнительных опций: встроенные лестницы, горловины и т.п.

- Готовое решение в лоточной части

Сведения, касающиеся применения ПЭ колодцев, даны, к примеру, в СП 40-102-2000 – «проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и СНИПе 2.04.03-85. «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Заявка на колодцы.

1.  2.  3.  Размеры канализационных колодцев.

| Канализационные и водопроводные колодцы. | Диаметр D в мм. | Высота H в мм. | Диаметр горловины в мм. | Высота горловины В в мм. | Кол-во патрубков. | Диаметр патрубков в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕР Колодец канализационный ККС-1000/2,3 (рис. 1) | 1000 | 2300 | 700 | 500 | 1 | 110 |
| ПРИМЕР Колодец канализационный ККС-700/1,5 (рис. 2) | 700 | 1500 | - | - | 2 | 110 |
| ПРИМЕР Колодец дренажный КД-1000/2,3 (рис. 3) | 1000 | 2300 | 700 | 500 | 1 | 110 |

Контакты: